吉田町浄化槽設置費補助金実績報告書チェックリスト

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| チェック欄 | 提出書類 | ポイント |
|  | 実績報告書（様式第４号） |  |
|  | 工事費請求書の写し又は領収書の写し | 申請者あてか、日付は記載されているか |
|  | 浄化槽保守点検業務委託契約書の写し | 保守点検業者は県登録業者か |
|  | 浄化槽清掃業務委託契約書の写し | 清掃業者は市町許可業者か |
|  | 浄化槽法定検査依頼書の写し | 浄化槽法第7条・第11条検査の依頼書 |
|  | 浄化槽設備士によるチェックリスト |  |
|  | 【単独→合併の設置替えのみ】浄化槽使用廃止届書 |  |
| 工事写真 |  |
|  | 着工前（埋設場所） | 看板に浄化槽工事業者登録票、浄化槽設備士名及び施工場所等を記載 |
|  | 【単独→合併の設置替えのみ】単独浄化槽の撤去前後の写真 | 着手前と比較できる写真が望ましい |
|  | 採掘状況（床付け） | 土留め状況、はしご等の設置状況、スケール等により幅や深さが確認できるか |
|  | 栗石・捨てコンクリート及び基礎コンクリート | スケール等により配筋、厚み、寸法（縦×横）が確認できるか |
|  | 【既製コンクリート盤を使用する場合のみ】既製コンクリート盤 | スケール等により厚み、寸法（縦×横）が確認できるか、認定シールが見えるか |
|  | 浄化槽本体（※町職員立会） | ラベル及び認定シールが見えるか |
|  | 水平確認（※町職員立会） | 水準器により水平が確認できるか、縦方向、横方向及び気泡の接写 |
|  | 水張り（※町職員立会） | 水張り状況やホースが写っているか |
|  | 埋戻し | 水締め等により十分な締固めが確認できるか |
|  | 槽内満水確認 |  |
|  | 上部スラブ配筋状況、上部スラブコンクリート | スケール等により厚み、寸法を確認できるか |
|  | 嵩上げ | スケール等により高さを確認できるか、高さは概ね30㎝以内か |
|  | ブロワ設置状況 |  |
|  | 槽内ばっ気状況 | 泡がみえるように |
|  | 【単独又はくみ取り→合併付替えのみ】導入配管経路 | 配管経路すべて |
|  | 放流先 | 暗きょの場合、内部を確認できるものとすること |